**Объявление № 21 от 29 апреля 2024 года о проведении закупа реагентов.**

**Начало подачи ценовых предложений с 30 апреля с 8,30 часов по 06 мая до 15 часов, вскрытие конвертов начнется 06 мая в 15 ч 30 мин в материальном отделе, секретарь комиссии специалист по ГосЗакупкам Фунт Людмила Анатольевна(87756644338).**

**Требования к поставщикам: непросроченные регистрационные удостоверения, сертификаты, правильно заполненные ценовые предложения, полный пакет соответствующих документов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Срок поставки | Место поставки/ условия поставки | Место представление (приема) документов | Оконч­ательный срок подачи ценовых предло­жений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП |
| По заявке Заказчика, но не позднее 15 календарных дней после заявки  | Г. Абай, ул.Промышленная, 77 | Г.Абай, ул.Промышленная,77Материальный отдел |  06 мая 2024 года15.00 | 6 мая 2024 года в 15.30чГ.Абай, ул.Промышленная,77,материальный отдел |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование  | Ед.из | Кол-во | Цена  | Сумма  |
| 1 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная сухая для РСК 1\*10 | уп | 1 | 51000 | 51000 |
| 2 | Сыворотка для диагностики сифилиса отрицательная для РСК 1\*10 | уп | 1 | 51000 | 51000 |
| 3 | Набор для ИФА выявления суммарных антител к Treponema palladium 12\*8 опр | набор | 1 | 20000 | 20000 |
| 4 | Петли бактериологические с иглой 10 мкл ( 20 шт) | шт | 40 | 950 | 38000 |
| 5 | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 240. Фасовка 1x60мл+1х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. Обязательное штрихкодирование реагентов | уп | 10 | 10125 | 101250 |

«Абай қаласының орталық ауруханасы» деректемелері

КГП на ПХВ «Больница города Абая»

управления здравоохранения Карагандинской области

100101, Карагандинская область, г.Абай

Ул. Промышленная,77

БИН 990140002426

ИИК KZ KZ716010191000060939

в АО "Народный Банк Казахстана"г.Караганды

БИК HSBKKZKX

Тел.8 (72131) 4-49-84, 4-35-52

e-mail:cb \_ gorod \_ abay@mail.ru

Директор Жумакаев Маратбек Даулетханович

ОКПО 38862891

КБЕ 16