## Лист1
Приложение 2
Техническая спецификация лекарственных средств (реагентов) по оказанию ГОБМП на 2023 год КГП " Центральная больница города Абая " Управления здравоохранения Карагандинской области
№ п/п | Фармакологическая группа/МНН | Характеристика
1 | Кассета: антитела к гепатиту С, Anti-HCV, на 100 тестов | Реагент для анализатора закрытого типа Cobas e411. Anti-HCV G2 Elecsys cobas e 411 Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV), 100 тестов. Принцип метода Принцип «сэндвича». Общая продолжительность анализа: 18 минут ▪ 1-я инкубация: 50 мкл образца, 55 мкл реагента с содержанием биотинилированных HCV специфичных антигенов, и 55 мкл реагента с содержанием HCV специфичных антигенов, меченых рутениевым комплексом, вступают в реакцию с формированием сэндвич-комплексаa) , вступают в реакцию с формированием сэндвич-комплекса. ▪ 2-я инкубация: После добавления микрочастиц, покрытых стрептавидином, образовавшийся комплекс связывается с твердой фазой посредством взаимодействия биотина и стрептавидина. ▪ Реакционная смесь аспирируется в измерительную ячейку, где микрочастицы оседают на поверхность электрода в результате магнитного взаимодействия. Затем с помощью ProCell/ProCell M удаляются не связавшиеся вещества. После этого приложенное к электроду напряжение вызывает хемилюминесцентную эмиссию, которая измеряется фотоумножителем. ▪ Результаты определяются автоматически программным обеспечением путем сравнения электрохемилюминисцентного сигнала пробы со значением сигнала дискриминационного уровня (cutoff), предварительно измеренного с помощью калибровки. a) Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-complex (Ru(bpy) ) Реагенты - рабочие растворы На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка A HCV II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 HCV-специфичные антигены~биотин (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированные HCV специфичные антитела, ГЭПЭСb) буфер, pH 7.4; консервант. R2 HCV-специфичные антигены~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: HCV-специфичные антигены, меченые рутениевым комплексом ≥ 0.3 мг/л, ХЕПЕС буфер, pH 7.4; консервант. b) HEPES = [4-(2-гидроксиэтил)-пиперазин]-этансульфоновая кислота A HCV II Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Сыворотка крови человека, консервант. A HCV II Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Сыворотка крови человека, положительная анти-HCV Ab антитела; консервант. Нереактивен для HBsAg, анти ВИЧ 1/2.Срок годности не менее 6 месяцев с даты поставки.
| Кассета: С гепатитіне қарсы антиденелер, анти-HCV, 100 сынаққа | Cobas e411 жабық типті анализатор реагенті. Anti-HCV G2 Elecsys cobas e 411 Кассета вирустық С гепатитіне (Anti-HCV) жалпы антиденелер, 100 сынақ. Әдіс принципі "сэндвич" принципі. Талдаудың жалпы ұзақтығы: 18 минут ▪ 1-ші инкубация: 50 мкл үлгі, құрамында биотинилденген HCV спецификалық антигендері бар 55 мкл реагент және рутений кешенімен таңбаланған HCV спецификалық антигендері бар 55 мкл реагент сэндвич кешенінің қалыптасуымен әрекеттеседі), сэндвич кешенінің қалыптасуымен әрекеттеседі. ▪ 2-ші инкубация: стрептавидинмен қапталған микробөлшектерді қосқаннан кейін пайда болған кешен биотин мен стрептавидиннің өзара әрекеттесуі арқылы қатты фазамен байланысады. ▪ Реакция қоспасы өлшеу ұяшығына аспирацияланады, онда микробөлшектер магниттік өзара әрекеттесу нәтижесінде электрод бетіне орналасады. Содан кейін байланыспаған заттар ProCell/Procell m көмегімен жойылады. Осыдан кейін электродқа қолданылатын кернеу Фото мультипликатормен өлшенетін химилюминесцентті эмиссияны тудырады. ▪ Нәтижелер электрохем-люминисценттік үлгі сигналын калибрлеу арқылы алдын ала өлшенген кемсітушілік деңгей сигналының (cutoff) мәнімен салыстыру арқылы бағдарламалық құралмен автоматты түрде анықталады. a)Tris(2,2'-bipyridyl) ruthenium (II)-complex(Ru (bpy)) реагенттер - негізгі реагенттері бар қаптамадағы жұмыс ерітінділері (M, R1, R2) A HCV II жапсырмасы желімделген. М стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 6.5 мл: стрептавидинмен қапталған микробөлшектер, 0.72 мг / мл; консервант. R1 HCV-спецификалық антигендер ~ биотин(сұр қақпақ), 1 құты, 18 мл: Биотинилденген HCV спецификалық антиденелер, Гэпэсб) буфер, РН 7.4; консервант. R2 HCV-спецификалық антигендер~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 құты, 18 мл: рутений кешенімен таңбаланған HCV-спецификалық антигендер ≥ 0.3 мг/л, хепес буфері, РН 7.4; консервант. b) HEPES = [4-(2-гидроксиэтил)-пиперазин]-этансульфон қышқылы a HCV II Cal1 теріс калибратор 1 (ақ қақпақ), 1.3 мл 2 құты: адамның қан сарысуы, консервант. A HCV II Cal2 оң калибратор 2 (қара қақпақ), 2 1.3 мл бөтелке: адамның қан сарысуы, оң анти-HCV AB антиденелер; консервант. HBsAg үшін реактивті емес, АИТВ - ға қарсы 1/2.Жарамдылық мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 6 ай.