Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Тендер  по закупу медицинской техники

Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения Карагандинской области

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Ультразвуковая диагностическая система |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ультразвуковая диагностическая система | Гарантирует визуализацию с отличной разрешающей способностью, высочайшей однородностью изображения и глубокой пенетрацией. Обладает множеством автоматизированных функций, которые обеспечивают | 2шт. |
|  |  |  |  | диагностическую точность и удобство для пользователей. Для создания качественного |  |
|  |  |  |  | серошкального изображения, оснащен модулем оптимизации изображений |  |
|  |  |  |  | который представляет собой сочетание самых передовых |  |
|  |  |  |  | технологий формирования изображений для превосходной гармонической визуализации, |  |
|  |  |  |  | минимизации артефактов, увеличения четкости контуров органов и образований, и, в |  |
|  |  |  |  | итоге, обеспечивающего более подробную и точную клиническую информацию. |  |
|  |  |  |  | Был разработан специально для тех специалистов, которым необходима наилучшая разрешающая способность и качество даже в самых сложных случаях. Этот ультразвуковой сканер обладает высокой скоростью обработки и максимальной |  |

|  |  |  |  | детализацией структур. Сочетает в себе новейшие технологии визуализации, широкий выбор датчиков и интуитивно понятное программное обеспечение. Уникальная архитектура сканера, основанная на максимальном использовании программной части, гарантирует однородность и высокое изображений, стабильность работы и лёгкость модернизации системы для использования новейшего программного обеспечения. Технологии приема/передачи данных: Инновационная монокристаллическая технология, обеспечивает более высокое разрешение изображения, расширение ширины полосы и глубины проникновения луча. Инновационная технология, обеспечивающая удобство работы с датчиками и высокое качество изображения. Технология передачи сигнала без потерь, включающая предусилитель сигнала, кабель с низкой потерей мощности сигнала и сопряжение аппарата и датчика. Уникальная программная платформа обработки сигнала позволяет получить высокую стабильность работы системы, легкость обновления и модернизации. Пакет программных продуктов для автоматической обработки изображений: оптимизирует изображение, удаляет артефакты, подчеркивает контуры и увеличивает контраст между тканями и патологическими структурами. - SCI - FCI - FTHI - PITHI - SRI Специализированные функции для общих исследований: - Органоспецифичный режим подавления спекл-шумов. Уникальная технология фильтрации спекл-шумов позволяет удалить артефакты и сделать изображение мелкозернистым, однородным, подчеркнуть контуры органов и образований.• - Функция оптимизации изображения нажатием одной кнопки для ускорения рабочего процесса. Автоматическая подстройка параметров сканирования в В-режиме, режимах цветного и спектрального допплера. - Функция панорамного изображения для получения горизонтального изображения с увеличенным полем обзора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Специализированные функции для акушерства и гинекологии: - Пакет 3D/4D визуализации, интуитивно понятный любому специалисту, обеспечивает высокую скорость построения изображений и непревзойденное качество для диагностики плода. - Комбинация высококачественных 3D/4D датчиков с геометрической точностью и достоверностью программного пакета обработки позволяет строить фотореалистичные изображения плода. Инновационная технология изменения точки освещения повышает диагностиечскую точность и дает дополнительную информацию о морфологических структурах. Специализированные функции для кардиологии: - Анализ локальной сократимости сердца и стресс- эхокардиография, дают количественную информацию о работе сердца и позволяют уточнить диагноз в случае нарушения сердечно-сосудистой деятельности. - Расширенный пакет кардиологических измерений и специализированный кардиологический DICOM отчет - Обследование экстракраниальных сосудов важно для диагностики ранних стадий атеросклероза. Программное обеспечение Auto IMT – инструмент для точного автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа путем указания одной линии вдоль интимы. - Технология тканевого гармонического изображения. Фазо-инверсная тканевая гармоника и Нативная тканевая гармоника дают равномерную визуализацию для быстрой и точной диагностики. - Широкий выбор линейных датчиков. - Трапециевидное сканирование для расширения поля обзора. - Функция оптимизации изображения нажатием одной кнопки для ускорения рабочего процесса. Автоматическая подстройка параметров сканирования в В-режиме, режимах цветного и спектрального допплера. - Органоспецифичный режим подавления спекл-шумов) Уникальная технология фильтрации спекл-шумов позволяет удалить артефакты и сделать изображение мелкозернистым, однородным, подчеркнуть контуры органов и образований, что всегда важно для безошибочной диагностики. - Сложносоставное многолучевое сканирование и Многочастотное сложносоставное сканирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | - система удаленной диагностики и клиентской поддержки, она позволяет подключиться к аппарату по сети и быстро решить любую возникшую проблему. - первая в мире система, позволяющая в реальном времени следить за процессом обследования с помощью мобильных устройств. С помощью специализированного приложения устанавливаемого на iPhone или iPad и использующего беспроводное соединение, пользователь может из любой точки подключаться к ультразвуковому аппарату и наблюдать за процессом обследования. Общие требования к консоли: - ЖК-дисплей высокой четкости со светодиодной подсветкой не более 19,5 дюймовый - Разрешение: не менее 1920 x 1080 (ширина 16:9) - Контрастность: от не менее 1: до не более 1000 - Технология IPS (переключение в плоскости) - Регулировка яркости и контрастности - Шарнирный кронштейн монитора - Поворот: не более +/- 135° - Наклон: не менее +30°/-90° - Встроенный кабель-менеджмент - Загрузка системы: не менее 60 сек. Панель управления - Буквенно-цифровая клавиатура с подсветкой - Эргономичное расположение клавиш - 8 рычагов управления ТГК - настраиваемые пользователем клавиши н более 3 - разъема активных датчиков не более 4 шт - порт для щупа-карандаша не более 1 - Дополнительный встроенный подогреватель геля должно быть (3 уровня температуры) - Низкая: не менее 31° C - Среда: не более 34° C - Высокая: не более 37°С Встроенный твердотельный накопитель с жестким диском - ЭКГ (дополнительно) - Хранение термопринтера - Встроенный стереодинамик - Эндо полость - Линейный - Поэтапно (сектор) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | - Объем Вычислительная мощность Основная память: не менее 4 ГБ Твердотельный накопитель не более [120 ГБ] и жесткий диск не менее [1 ТБ] Основной процессор: Intel Core i3-6100E 2,7 ГГц Режимы сканирования: B - серошкальный 2D режим М - режим отображения динамики движения сердца Anatomical M - Анатомический М-режим (опция) CFD - Режим цветного допплеровского картирования PD - Режим энергетического допплера DPD - Режим направленного энергетического допплера PWD - Режим импульсно-волнового спектрального допплера CWD - Режим постоянно-волнового спектрального допплера THI - Режим нативной тканевой гармоники (наличие) FTHI - Режим инверсной тканевой гармоники (наличие) Физические свойства - Ширина: не более 532 мм - Глубина: не более 787 мм - Высота: не менее 1390 мм - Вес: не более 55 кг (только система) Характеристики консоли Удобный широкоформатный ЖК монитор с большим рабочим полем Гибкий рычаг монитора для удобства врача и пациента Возможность встроенного подогревателя геля для комфорта пациента Электроподъем панели позволяет легко и быстро настроить высоту аппарата для комфортной работы врача (настройка высоты панели и монитора до 330мм) - активных порта для датчиков не более 4 порта порт для карандашного датчика - Бесштырьковые коннекторы для датчиков - Шторки для предохранения коннектора от загрязнения - Система креплений для кабелей датчиков Наличие передней ручки Возможность установки встроенного DVD multi recorder Операционная система Windows 10 Возможность подключения ЭКГ модуля Возможность подключения - подогрева геля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | ОЗУ 4Gb Жесткий диск не более 500Gb Области применения: Кардиология Абдоминальные исследования Акушерство и гинекология Неврология Травматология и ортопедия Урология Эндокринология Ангиология Педиатрия Неонатология Реаниматология Транскраниальные исследования Чреспищеводные исследования сердца Параметры сканирования - Диапазон частот системы: не менее 1 ~ 20 МГц - Канал обработки: не более 1 786 432 - АЦП: не более 12 бит - Отображаемая глубина изображения: не более 0 ~ 40 см - Макс. Частота кадров (зависит от датчика) - 2D: не более 1605 (Гц/кадров в секунду) - Цвет: не менее 274 (Гц/кадр/с) - Громкость: не менее 45 (Гц/VPS) - Динамический диапазон: макс. 250 дБ - Шкала серого: не менее 256 уровней - Макс. Строка сканирования: 1638 - Фокус - Фокусное число: макс. 8 - Фокусное положение: макс. 20 - Масштаб - Масштаб записи: макс. 11,9x (зависит от пробника) - Масштаб чтения: макс. 10x - CF (зависит от датчика) - не менее 0,3 кГц - 10,4 кГц - не более 2,1 см/с - 3,99 м/с - PW (зависит от датчика) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | - не менее 0,3 кГц - 20,1 кГц - не менее 2,1 см/с - 17 м/с - CW - не менее 0,3 кГц - 69,4 кГц - не менее 5 см/с - 60 м/с Системные характеристики Цифровое формирование луча Частотный диапазон не более 1 - 20 MHz Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 40 см не менее 256 оттенков серого Количество фокусов 8 Фокусных позиций 20 Многочастотная/широкополосная технология Система внутреннего динамического диапазона 250 Смешивание частоты Максимальная частота кадров не менее 2800 Hz (в зависимости от датчика и режима) Максимальная частота цветных кадров не менее 530 Hz (в зависимости от датчика и режима) Изменение направления: право/лево, верх/низ Поворот изображения: не менее 90, 180, 270 градусов Резервное копирование/восстановление данных Доступные режимы сканирования 2D – режим Динамический диапазон от не менее 30 до 250 Дб Угол поворота 7 шагов (-20+20°) Наличие цветовых карт 0-25 Наличие серых карт 0-43 (в зависимости от датчика) Скорость воспроизведение кинопетли : не менее 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 40 см Количество фокусов 8 Фокусных позиций 20 Наличие регулировки частот 5 шагов Усиление: 0 – 100 Наличие серых карт 19 Размер изображения регулируемый 30 – 100% Плотность линии: 0-5 Количество линий TG 7 Усреднение кадров до 10 Мощность регулируемая 1 – 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Уровень отклонения: не более 1-10 Наличие - Pulse Inversion Harmonic Наличие – Harmonic Наличие – Invert Наличие - Трапециевидного режима Область сканирования: не менее 30 – 100% Spatial compounding 0-5 М - режим Динамический диапазон максимально не менее от 30 до 250 Изменяемая скорость развертки Наличие серых карт от не более 0 до 43 (в зависимости от датчика) Наличие цветовых карт от не более 0 до 25 Анатомический М режим: вкл., выкл. Усиление М-режима: 0 – 100 Уровень отклонения: 1-10 Изменение мощности не менее 1 – 100 Наличие цветного М – режима Наличие анатомического М - режима Режим цветного доплера (CD) Наличие цветовых карт не более 12 Изменение шагов базовой линии -8/8 Изменение баланса не менее 0-16 Изменение плотности линии 3 шагов Чувствительность регулируемая 5 шагов Усреднение кадров 10 шагов Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 1 - 100 Фильтр регулируемый 4 шагов ЧПИ не менее 0,1 – 19,5 KHz Режим энергетического доплера (PD) Наличие цветовых карт 0-8 Изменение баланса не более 6-16 Изменение плотности линии 0-2 Усреднение кадров 5 шагов Усиление регулируемое не менее 0 - 100 Мощность регулируемая не менее 1 - 100 Фильтр регулируемый 0-7 шагов Шкала PRF не менее 0,3 – 10,4 KHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Режим импульсно-волнового доплера (PWD) Изменение шагов базовой линии -8/8 Наличие цветовых карт 18 Наличие доплеровских карт 22 Максимальный динамический диапазон 120 Шкала PRF не менее 0,3-22,1 KHz Скорость развертки 0-6 Усиление регулируемое не менее 0 - 100 Мощность регулируемая не менее 1 - 100 Громкость звука регулируемая 0 – 100% Фильтр регулируемый 0-9 Постоянно волновой доплер (CWD) Изменение шагов базовой линии -8/8 Наличие цветовых карт не менее 18 Наличие доплeровских карт не более 22 Максимальный динамический диапазон 120 Усиление регулируемое не менее 0 - 100 Мощность регулируемая не менее 1 - 100 Громкость звука регулируемая 0 – 100% Скорость развертки 0-6 Шкала PRF не менее 0,3-69,4 KHz Фильтр регулируемый 0-9 Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы: -Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ в режиме реального времени (3D/4D); -Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; -Измерение воротникового пространства в объемном изображении. Толщина затылочной прозрачности плода может быть измерена с помощью простой и эффективной полуавтоматической работы; -Объемное визуализация сердца плода -Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; -Программы эластографии для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. -Модуль ЭКГ; -Модуль панорамного сканирования; -Модуль автоматического вычисления комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | риска развития инсульта и инфаркта миокарда; -Модуль для отправки ультразвуковых изображений и фильмов на мобильные устройства по беспроводной сети на базе стандарта WI-FI (IEEE 802.11). -Модуль позволяет создавать и использовать настроенные ранее протоколы. - Возможность подключения к сети по протоколу DICOM 3.0 - Возможность составления и передачи акушерско-гинекологических отчетов по протоколу DICOM 3.0 - Возможность составления и передачи кардиологических отчетов по протоколу DICOM 3.0 Виды поддерживаемых датчиков: Конвексный, линейный, Микроконвексный, Высокоплотный линейный датчик для DLP порт , Интраоперационный датчик (хоккейная клюшка), Монокристаллический фазированный датчик, Внутриполостной датчик (изогнутый), Внутриполостной датчик (прямой), конвексный объемный, непрерывно-волновой (карандашный) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2. | Модуль подавления зернистости и удаления артефактов | SRI -расширенный режим подавления зернистости и удаления артефактов (новая версия) | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль инверсной тканевой гармоники | Режим инверсной тканевой гармоники | 1 шт. |
|  |  | 4. | Модуль пространственног о компаундинга | Пространственный компаундинг | 1 шт. |
|  |  | 5. | Модуль кардиологических и сосудистых измерений | Пакет кардиологических и сосудистых измерений | 1 шт. |
|  |  | 6. | Модуль анатомический М- режим | Анатомический М-режим | 1 шт. |
|  |  | 7. | Модуль тканевой допплеровской визуализации | Режим тканевой допплеровской визуализации | 1 шт. |
|  |  | 8. | Модуль CW - постоянно- волновой допплер | CW - постоянно-волновой допплер (плата и программное обеспечения) | 1 шт. |
|  |  | 9. | Линейный | Области применения: Экстракраниальные сосуды, периферические сосуды, | 1 шт. |

|  |  |  | датчик высокой плотности | поверхностные органы и структуры, скелетно-мышечная система, неонатология, педиатрия. Диапазон частот: не более 3-12 МГц; Поле зрения: не более 38,4 мм Элементы: не более 192 Размер основания: не менее 44,8 х 7,8 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10. | Датчик ультразвуковой конвексный | Области применения: для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований Диапазон частот: не более 1-6 МГц - Поле зрения: не менее 60° - Элементы: не более 128 - Радиус закругления: не менее 60 мм - Размер основания: не менее 71,6 x 16,8 мм. | 1 шт. |
|  |  | 11. | Датчик ультразвуковой внутриполостной (прямой) | Области применения: для исследований в гинекологии, акушерстве, урологии Диапазон частот: не более 3-12 МГц; Поле зрения: не менее 142° - Элементы: не более 128 - Размер основания: не менее 21,5 х 18,6 мм. | 1 шт. |
|  |  | 12. | Датчик монокристалличе ский секторный фазированный | Области применения: брюшная полость, кардиология, неотложная медицина, транскоронарный допплер Диапазон частот: не более 1,0–5,0 МГц - Поле зрения: не более 90° - Элементы: не более 64 - Размер основания: не менее 23 х 13,4 мм. | 1 шт. |
|  |  | 13. | Источник бесперебойного питания | Специализированный источник бесперебойного питания 1000 ВА, с двойным преобразованием | 1 шт. |
|  |  | 14. | Специализированн ый термопринтер черно-белый | Специализированный термопринтер черно-белый | 1 шт. |
|  |  | 15. | Кронштейн для черно-белого принтера | Кронштейн для черно-белого принтера | 1 шт. |
|  |  | 16. | Гель | Гель для ультразвуковых исследований, средней вязкости, 250 мл. | 1 флакон |
|  |  | 17. | Бумага для видеопринтера | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110 мм* 20 метр в рулоне. | 1 рул. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь от 10 кв. метров. Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. |  |  |  |

|  |  | Температура: при работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: не должна превышать 75% без конденсации. Влажность: при работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. Уровень безопасности: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки МИ и место дислокации до 30 календарных дней с момента заключения договора. Товар должен быть доставлен в КГП на ПХВ «Больница г.Абая» УЗКО, по адресу: 1) 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Абай, ул. Промышленная, 77. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному |

|  |  | документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |
| --- | --- | --- |

* - техническая спецификация заказчика не должна содержать указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику/производителю.Ф.И.О. руководителя заказчика (при его наличии)